- 判断题

1、进入现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品和安全设施，爱护安全标志。

A、正确      B、错误                                     	A

2、施工单位可以用给工人发钱以代替发放安全帽等安全防护用品。

A、正确      B、错误                                     	B

3、用人单位招用劳动者，因安全生产要求可向劳动者收取押金或财物。

A、正确      B、错误                                     	B

4、在工地宿舍可以使用煤油炉、液化气炉以及电炉、电热棒、电饭煲、电炒锅等电器。

A、正确      B、错误                                     	B

5、凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行作业，都称为高处作业。

A、正确      B、错误                                     	A

6、从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素。

A、正确      B、错误                                     	A

7、作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。

A、正确      B、错误                                     	A

8、用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证，可以扣压特种作业操作资格证件。

A、正确      B、错误                                     	B

9、发生人身触电事故时，应立即切断电源，对触电者作紧急救护。

A、正确      B、错误                                     	A

10、从业人员有权拒绝违章指挥、强令冒险作业。

A、正确      B、错误                                     	A

11、我国规定根据环境条件，安全电压等级分为6、12、24、36、42伏等。

A、正确      B、错误                                     	A

12、持有起重设备安装上岗证人员可以自行组织起重设备安装。

A、正确      B、错误                                     	B

13、在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或撤离危险区域，并向管理人员报告。

A、正确      B、错误                                     	A

14、我国境内的各类企业应当为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。

A、正确      B、错误                                     	A

15、建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格、取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。

A、正确      B、错误                                     	A

16、禁止穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋及打赤脚、打赤膊进入工地。

A、正确      B、错误                                     	A

17、高处作业时不往下或向上乱抛材料和工具等物件。

A、正确      B、错误                                     	A

18、建筑工地中开关箱与机械设备必须做到“一机一闸一漏一箱”

A、正确      B、错误                                     	A

19、电气设备停用时，必须拉闸断电，锁好开关箱。

A、正确      B、错误                                     	A

20、雷雨天气进行作业时，不可靠近高压电杆、铁塔和避雷针的接地导线周围，至少要相距10m以上，以防止发生触电事故。

A、正确      B、错误                                     	A

21、劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过六个月。

A、正确      B、错误                                     	A

22、特种作业人员应自觉参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于36小时。

A、正确      B、错误                                     	B

23、施工现场停、送电的操作顺序是：送电时，总配电箱→分配电箱→开关箱；停电时，开关箱→分配电箱→总配电箱。

A、正确      B、错误                                     	A

24、用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。

A、正确      B、错误                                     	A

25、采用36V安全电压后，就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。

A、正确      B、错误                                     	B

26、灭火时应选择合适的灭火器，站在逆风口，将灭火剂喷向火源。

A、正确      B、错误                                     	B

27、非本岗位作业人员不得擅自合上开关箱，每班工作完毕后，应切断电源，锁好箱门。

A、正确      B、错误                                     	A

28、意以外伤害保险费应由职工按比例分担。

A、正确      B、错误                                     	B

29、施工现场除指定地点外作业区域禁止吸烟。

A、正确      B、错误                                     	A

30、设备检修前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。

A、正确      B、错误                                     	A

31、用人单位对于首次取得执业资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于3个月的实习操作。

A、正确      B、错误                                     	A

32、安全带应低挂高用。

A、正确      B、错误                                     	B

33、受过重击或有裂痕的安全帽经过维修后可以继续使用。

A、正确      B、错误                                     	B

34、施工现场中，有人图方便，不用插头，在电箱乱拉乱接电线。

A、正确      B、错误                                     	B

35、作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取应急措施后撤离作业场所。

A、正确      B、错误                                     	A

36、安全带使用年限1－2年。

A、正确      B、错误                                     	B

37、进入施工现场严禁穿“三鞋”，“三鞋”是指拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋。

A、正确      B、错误                                     	A

38、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

A、正确      B、错误                                     	A

39、立网可以作为平网使用。

A、正确     B、错误                                         B

40、因生产安全事故受到损害的人员，除依法有获得工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。

A、正确     B、错误                                        A

41、在国际单位制中，力的单位为牛顿（N）或千牛顿（kN）。

A、正确     B、错误                                      	A

42、摩擦可分为两类：滑动摩擦和滚动摩擦。

A、正确     B、错误                                      	A

43、力的三要素，即力的大小、力的方向和力的作用距离。

A、正确     B、错误                                      	B

44、力的合成就是把几个力的大小相加。

A、正确     B、错误                                      	B

45、力与力臂的乘积即为力矩。

A、正确     B、错误                                      	A

46、物体的重心超出物体的支承面，物体就会倾斜、转动、颠覆。

A、正确     B、错误                                      	A

47、摩擦只起着不利的作用，故一定要将它减到最低限度。

A、正确     B、错误                                      	B

48、钢丝绳端头常用绳卡固定，绳卡滑鞍应放在受力绳的一侧。

A、正确     B、错误                                      	A

49、钢丝绳有一股折断后，仍可在降低承载力的情况下继续使用。

A、正确     B、错误                                      	B

50、建筑施工图，除了标高及总平面图上的尺寸以米为单位外，其余一律以毫米为单位。

A、正确     B、错误                                      	A

51、建筑制图的图标位于图样的右下角。

A、正确     B、错误                                      	A

52、在建筑平面图中，被剖切到的墙、柱等轮廓线用粗实线绘制。

A、正确     B、错误                                      	A

53、吊索在全部时不可以采用单支、双支、四支或多支的型式

A、正确     B、错误                                      	B

54、建筑详图的特点是比例大，图示清楚，尺寸标注齐全，文字说明准确，详细

A、正确     B、错误                                      	A

55、滑轮轮槽厚度磨损达原壁厚的20％时应报废。

A、正确     B、错误                                      	A

56、吊钩磨损后可以堆焊使用。

A、正确     B、错误                                      	B

57、力是一个既有大小又有方向的物理量，所以力是矢量。

A、正确     B、错误                                      	A

58、物体质量大，惯性小；质量小，惯性大。

A、正确     B、错误                                      	B

59、比例就是图样上标的尺寸与物体原来的实际尺寸之比。

A、正确     B、错误                                      	A

60、建筑工程施工图一般分为建筑施工图、结构施工图和设备施工图三大类，分别简称“建施”、“结施”、“设施”。

A、正确     B、错误                                        	A

61、吊钩的报标准开口度比原来尺寸增加20％。

A、正确     B、错误                                         B

62、断裂前金属材料产生永久性形的能力，塑性。

A、正确     B、错误                                      	A

63、两个物体间的力又称作用力和反作用力。

A、正确     B、错误                                      	A

64、在工程图样中，广泛采用倾斜投影，也是机械制图国家标准规定采用的基本投影方法。

A、正确     B、错误                                      	B

65、物体在力系作用下，保持静止或匀速直线运动叫平衡。

A、正确     B、错误                                      	A

66、在吊运各种物体时，为避免物体的倾斜、翻转、变形损坏，应根据物体的形状特点、中心位置，正确选择起吊点。

A、正确     B、错误                                      	B

67、图纸标高是标注建筑物高度尺寸的另一种形式。

A、正确     B、错误                                      	A

68、当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时应停止脚手架搭设与拆除作业，雨后上架作业应有防滑措施。

A、正确     B、错误                                      	A

69、进行交叉作业时，应注意不得在上下同一垂直方向上操作，下层作业的位置必须处于上层高度确定的可能坠落范围之外。

A、正确     B、错误                                      	A

70、作用于脚手架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。

A、正确     B、错误                                      	A

71、纵向水平杆（大横杆）宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨。

A、正确     B、错误                                      	A

72、在脚手架上进行电、气焊作业时，不需要防火措施和专人看守。

A、正确     B、错误                                      	B

73、搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

A、正确     B、错误                                      	A

74、作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土的输送管等固定在脚手架上，严禁悬挂起重设备。

A、正确     B、错误                                      	A

75、安装后的扣件螺栓拧紧力矩应采用扭力扳手检查。

A、正确     B、错误                                      	A

76、钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

A、正确     B、错误                                      	A

77、脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上三步。

A、正确     B、错误                                      	B

78、连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造件。

A、正确     B、错误                                      	A

79、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接

A、正确     B、错误                                      	A

80、附着式升降脚手架能适应建筑物复杂的外型结构、台阶收缩、圆弧、转角、阳台、挑板挑沿等。

A、正确     B、错误	                                     	A

81、附着升降脚手架升降前应对其各安全装置进行检查，检查合格后方可进行升降作业。

A、正确     B、错误                                      	A

82、对高度24m以上的双排脚手架，必须采用柔性连墙件与建筑物可靠连接。

A、正确     B、错误                                      	B

83、连墙件的设置宜优先采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置。

A、正确     B、错误                                      	A

84、根据连墙杆的传力性能、构造不同，连墙杆分柔性与刚性两类。

A、正确     B、错误                                      	A

85、高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

A、正确     B、错误                                      	A

86、脚手架扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，且不应大于65 N·m。

A、正确     B、错误                                      	A

87、脚手架的外侧应张挂密目式安全网封闭，防止施工中物体打击和减少灰尘污染。

A、正确     B、错误                                      	A

88、对接扣件是指用于连接两根呈任意角度交叉的钢管，也称为十字扣件。

A、正确     B、错误                                      	B

89、悬挑式脚手架根据设计可采用工字钢或槽钢作为悬挑梁，悬挑梁的大小与长度由设计决定，但需保证悬挑梁的固端长度不小于1.3倍的外挑长度。

A、正确     B、错误                                      	A

90、高度在24m以下的脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置，且中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。

A、正确     B、错误                                      	A

91、脚手板分为冲压钢脚手板、木脚手板、竹脚手板等。

A、正确     B、错误                                      	A

92、立杆的碗扣节点应由上碗扣、下碗扣、横杆接头和上碗扣限位销等构成。

A、正确     B、错误                                      	A

93、禁止在脚手架上放置超过计算荷载的材料。

A、正确     B、错误                                      	A

94、脚手架剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接，搭接长度不应少于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

A、正确     B、错误                                      	A

95、在搭设扣件式钢管脚手架时，其立杆的连接不得在同步、同跨间内，要互相错开对接。

A、正确     B、错误                                      	A

96、附着式升降脚手架升降过程中应实行统一指挥、规范指令。升、降指令只能同总指挥一人下达，当出现异常情况时，任何人均不可发出停止指令。

A、正确     B、错误                                      	B

97、当脚手架拆至下部最后一根立杆高度（约6.5m）时，应在适当位置先搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件。

A、正确     B、错误                                      	A

98、夜间可以进行脚手架搭设与拆除作业

A、正确     B、错误                                      	B

99、悬挑式施工转料平台固端支点可以设置在脚手架等施工设施上。

A、正确     B、错误                                      	B

100、临边防护栏的钢管横杆及栏杆柱应采用符合要求的管材，以扣件或电焊固定。

A、正确     B、错误                                      	A

101、脚手板可采用松、杉木质板，其长度为2～6m，厚度为4cm，宽度为23～25cm。

A、正确     B、错误                                      	A

102、作业层端部脚手板的一端探头长度应可以超过1500mm，并且板两端应与支承杆固定牢靠

A、正确     B、错误                                      	B

103、剪刀撑的作用是为了加强脚手架的纵横向刚度，避免脚手架在受到纵向风荷载时脚手架发生变形

A、正确     B、错误                                      	A

104、卸料平台应单独搭设，其荷载应直接传递给工程结构或地面，不得传递给脚手架架体。

A、正确     B、错误                                      	A

105、竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设，且采用对接平铺，四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

A、正确     B、错误                                      	A

106、安全带应低挂高用，不准将绳打结。

A、正确     B、错误                                      	B

107、搭设10～15m的扣件式钢脚手架的立柱可直接立于夯实的土地面上。

A、正确     B、错误                                      	B

108、当搭设的脚手架其外侧边缘与外电架空线路的边线之间的安全距离达不到时，应必须采取防护措施。

A、正确     B、错误                                      	A

109、每道剪刀撑的斜杆要跨过5根立杆以上。

A、正确     B、错误                                      	A

110、一般立杆接长只能采取对接。

A、正确     B、错误                                      	A

111、在架上传递物料，不得抛掷。

A、正确     B、错误                                      	A

112、连墙杆不能水平设置时，可以向下倾斜。

A、正确     B、错误                                      	A

113、立杆上的对接扣件应交错布置，在高度方向错开的距离不应小于400mm，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

A、正确     B、错误                                      	B

114、在旷野、山坡或处于雷击区的脚手架，要设置进行避雷装置。

A、正确     B、错误                                      	A

115、开口型脚手架端头要设横向斜撑。

A、正确     B、错误                                      	A

116、连墙件应靠近主节点设置，这是为了保证连墙件对脚手架起到约束作用

A、正确     B、错误                                      	A

117、当脚手架基础下有阴沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施

A、正确     B、错误                                      	A

118、采用单立杆搭设双排落地式脚手架，脚手架搭设高度不宜超过60m。

A、正确     B、错误                                      	B

119、脚手架拆除对于不需要的部分，可以随意拆除。

A、正确     B、错误                                      	B

120、单排脚手架小横杆需伸入墙内不少于180mm。

A、正确     B、错误                                      	A

121、纵向水平杆（大横杆）的对接接头应交错布置，各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

A、正确     B、错误                                      	A

122、扣件式钢管脚手架所使用的扣件应采用材质符合国标《钢管脚手架扣件》（GB15831）规定的可锻铸铁制作的扣件

A、正确     B、错误                                      	A

123、脚手架上各构配件拆除时待下班后，工地上没有人时，再将构配件抛掷到地面

A、正确     B、错误                                      	B

124、当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨并与立杆固定，且高低差不应大于1m

A、正确     B、错误                                      	A

125、除最上一层立杆可以采用搭接外，其余立杆接长都必须采用对接扣件连接

A、正确     B、错误                                      	A

126、每根立杆都要设垫板或底座

A、正确     B、错误                                      	A

127、当脚手架下部不能设置连墙件时，要搭设抛撑（斜撑杆），抛撑与地面夹角45～60度，若抛撑钢管长度不够，可采用对接扣件接长。

A、正确     B、错误                                      	A

128、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍

A、正确     B、错误                                      	A

129、悬挑梁应水平设置在梁、板上，锚固定位置必须设置 主梁或主梁以内的楼板上，不得设置在外伸阳台上。

A、正确     B、错误                                      	A

130、钢管脚手架可以使用有打孔的钢管。

A、正确     B、错误                                      	B

131、纵向水平杆（又称大横杆）应设置在立杆内侧，单根杆长度不应小于3跨。

A、正确     B、错误                                      	A

132、设置横向斜撑可以提高脚手架的横向刚度，并能显著提高脚手架的稳定性和承载力

A、正确     B、错误                                         A

133、拆除脚手架要先搭的后拆、后搭的先拆。

A、正确     B、错误                                      	A

二、单选题

1、《劳动合同法》规定：已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（ ）个月内订立书面劳动合同。

A、12     B、1      C、6     D、3                          B

2、建筑施工特种作业操作资格证有效期为（    ）年。

A、2  B、3   C、4   D、5                                  	A

3、作业人员必须配备相应的（    ）用品，并正确使用。

A、生产      B、安全     C、防护       D、个人劳动保护    	D

4、《建筑法》规定：（    ）单位必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

A、建筑施工企业     B、监理单位     C、设计单位             A

5、下列哪种触电方式最危险(  )。

A．两相触电                   B．单相触电

C．跨步电压与接触电压触电     D．感应高电压触电            A

6、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（    ）报告。

A、市长    B、本单位负责人   C、县长     D、 安全员      	B

7、对于首次取得资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于（   ）个月的实习操作。

A、24       B、3        C、12       D、6                 	B

8、作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取应急措施后（    ）。

A、撤离作业场所     B、留在作业场所

C、保护作业现场     D、检查作业场所                      	A

9、建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或继续教育，每年不得少于（    ）个小时。

A、1小时            B、24小时

C、8小时            D、16小时                           	B

10、建筑施工特种作业人员的考核发证工作，由（    ）部门考核发证。

A、国家安监局       B、国家技术监督局

C、国家经贸委       D、住房和城乡建设厅                  	D

11、任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（    ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A、无权      B、均有权     C、应逐级    D、应越级        	B

12、在潮湿和易触及带电体的场所中，安全电压的值为（    ）。

A、42V        B、36V       C、24V     D、12V            	C

13、下列（    ）类型的火灾可以用水扑救。

A、电气装置火灾   B、木材   C、汽油   D、 煤气           	B

14、发生火灾事故应立即拨打火警电话，我国的火警电话为（    ）。

A、“120”    B、“110”   C、“119”   D、“114”       	C

15、根据《施工现场临时用电安全技术规范》，当在1～10kv架空线路一侧作业时，最小的安全操作距离为（    ）。

A、 2m   B、 4m   C、 6m     D、 8m                    	C

16、安全带使用年限（    ）年。

A、1～2  B、2～3   C、3～5   D、5～6                     	C

17、安全帽使用年限（    ）年。

A、1       B、2       C、3    D、4                       	B

18、安全操作技能考核，采用实际操作(或模拟操作)、口试等方式。考核实行百分制，( C )分为合格。

A．50        B．60　　  C．70      D．80                 	C

19、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用（    ）接零保护系统。

A、TT     B、TN-C     C、TN-C-S     D、TN-S               	D

20、保护零线的统一标志为（     ），与电气设备相连接的保护零线应为绝缘多股铜线，其截面不少于2.5mm2。

A、 黄色    B、 绿色      C、黑色    D、黄/绿双色        	D

21、（    ）是安全生产领域的综合性基本法，它是我国第一部全面规范安全生产的专门法律。

A、《建筑法》        B、《建设工程质量管理条例》

C、《安全生产法》 D、《生产安全事故报告和调查处理条例》  	C

22、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权（    ）。

A、拒绝接受施工交底     B、修改施工交底和施工方案

C、拒绝违章指挥和强令冒险作业     D、修改工艺规程        	C

23、我国安全生产管理方针是（    ）。

A、安全第一、预防为主、综合治理   B、安全至上

C、质量第一、兼顾安全             D、安全责任重于泰山    	A

24、安全技术交底应有书面材料，并有（    ）

A、双方的签字          B、交底日期

C、A和B    D、安全员签字和交底日期                      	C

25、固定式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度应为（  ）

A、0.5m     B、1.0m         C、1.5m         D、1.8m      	C

26、发现有人触电时，应立即断开电源开关或拔出插头，若一时无法找到并断开电源开关时，可用( A D )将电线移开，使触电者脱离电源。

A．干燥的木棒   B．潮湿的木棒　C．铁杆   D．直接用手去拉触电者    	A

27、一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（    ）。

A、10mA       B、20mA       C、30mA        D、≯30mA             C

28、施工现场专用电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值，一般情况下取为（    ）。

A、4Ω      B、≯4Ω    C、10Ω       D、≯10Ω          	B

29、Ⅱ类手持式电动工具适用场所是（    ）。

A、潮湿场所    B、金属容器内   C、地沟中   D、管道中     	A

30、立梯工作角度应以（    ）为宜。

A、35°～45°    B、45°～60°

C、65°～75°   D、75°～85°                           	C

31、国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过（    ）小时的工时制度。

A、8       B、12     C、44       D、48                   	C

32、劳动合同依照《中华人民共和国劳动合同法》规定被确认无效，给一方造成损害的，(  )承担赔偿责任。

A．双方共同    B．双方均不

C．有过错的一方      D．协商调解决定由哪方               	C

33、任何单位或者个人，对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向(    )报告或者举报

A．公安机关      B．负有安全生产监督管理职责的部门

C．该项目的施工单位    　  D．该项目的建立单位           	B

34、凡在坠落高度基准面(  )米及以上，有可能坠落的高处进行作业，均称高处作业。

A．2　　    B．3　     　C．4          D．5              	A

35、扣件式钢管脚手架的剪刀撑接长要求用（    ）方式。

A.对接            B.搭接

C.焊接            D.铆接                                  	B

36、安全帽的佩戴方法应是这样的：首先应将内衬圆周大小调节到对头部稍有约束感，但不难受的程度，以不系下颌带低头时安全帽不会(   )为宜；其次佩戴安全帽必须系好下颌带，下颌带应紧贴下颌，松紧以下颌有约束感，但不难受为宜。

A．摇晃     B．松动　 　C．脱落     D．都不对            	C

37、特种作业从业人员有要求用人单位提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品的权利；并且有要求按照规定获得(     )、职业病诊疗、康复等职业病防治服务的权利。

A．职业病健康体检    B．职业病体检

C．疾病健康体检      D．疾病体检                         	A

38、在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处(   )有期徒刑或者拘役。

A．3年以下            B．5年以下

C．3年以上7年以下    D．5年以上                        	A

39、安装、维修或拆除临时用电工程必须由（）完成

A．木工    B．架工　C．电工  D．普工                     	C

40、高处作业的种类分为(   )和特殊高处作业。

A．普通高处作业     B．一般高处作业

C．正常高处作业     D．都不对                            	B

41、特种作业人员执业资格证书有效期满，需要延期的，持证人员本人应当于期满(   )个月前向原市县考核受理机关提出申请，市县建设(筑)主管部门初审后，于期满1个月前集中向省建筑主管部门申请办理延期复核相关手续。

A．1         B．2　   　 C．3          D ．4             	C

42、下列哪种触电方式最危险(  )。

A．两相触电                   B．单相触电

C．跨步电压与接触电压触电     D．感应高电压触电             A

43、当钢丝绳直径在10mm－20mm时，固定钢丝绳端头的绳夹个数应为（      ）。

A、2个      B、3个       C、4个      D、5个            	C

44、既省力、又能改变力的方向的滑轮是（     ）。

A、定滑轮    B、动滑轮    C、滑轮组   D、导向滑轮        	C

45、金属材料在外力的作用下所表现出的各种性能叫做金属材料的（     ）。

A、物理性能   B、化学性能   C、塑性性能    D、力学性能   	D

46、金属材料的物理性能是（     ）。

A、密度、熔点、导热性、热膨胀性、导电性、磁性

B、耐腐蚀性、抗氧化性、化学稳定性

C、强度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度

D、铸造性、锻压性、焊接性                                	A

47、直杆沿轴线受到两个大小相等、方向相反的外力的作用时的变形叫（     ）。

A 拉伸与压缩     B 剪切     C 扭转    D 弯曲	            A

48、装钢丝绳绳夹时，螺栓要拧紧，直至把钢丝绳压扁约（   ）为止。

A、1/2～1/3   B、1/3～1/4   C、1/4～1/5   D、1/5～1/6      	    B

49、从物体的前方向后投影，在正投影面上所得到的图形是（     ）。

A、左视图     B、主视图    C、剖视图     D、断面图       	B

50、在一对大小相等、转向相反、作用面与杆轴垂直的力偶作用下，杆件的任意两横截面发生相对转动，叫（ ）。

A 拉伸与压缩    B 剪切    C 扭转    D 弯曲	                C

51、(     )能使物体产生绕某点转动的效果。

A、力矩      B、推力    C、作用力    D、弯曲             	A

52、构件在外力作用下低抗破坏的能力称为(     )。

A、强度     B、刚度     C、 稳定性      D、弹性          	A

53、一般设计图将（）标高定为相对标高的零点，写作“±0．000”。

A海平面    B 室外首层地面  C 室内首层地面   D 都可以    	C

54、在起吊构件时，吊索与构件之间的夹角不要小于（  ），一般宜采用（ ），最好呈现垂直。

A、30°、45°～60°          B、60°、30°～60°

C、45°、60°～90°          D、90°、45°～60°         "	A

55、容易导电的导体是(     )。

A、各类金属       B、木材       C、橡胶     D、塑料      "	A

56、钢材有两种性质完全不同的破坏形式，即（    ）。

A、塑性破坏和物理破坏           B、塑性破坏和脆性破坏

C、化学破坏和脆性破坏           D、物理破坏和脆性破坏    "	B

57、在吊运各种物体时，为避免物体的倾斜、翻转、变形损坏，应根据物体的形状特点、（   ）位置，正确选择起吊点。

A、中心     B、形心    C、重心    D、随意                "	C

58、在未发生相对运动时产生的摩擦力，叫（  ）。

A、反作用力     B、压力    C、作用力    D、静摩擦力      "	D

59、下列属于可燃物的是(   )。

A、木材       B、二氧化碳   C、电火花    D、高锰酸       "	A

60、在工程图样中，广泛采用（   ），也是机械制图国家标准规定采用的基本投影方法

A、中心投影   B、倾斜投影    C、 垂直投影    D、正投影   "	D

61、电路一般由电源、负载、导线和(     )等基本部分组成。

A、变压器     B、开关     C、发电机      D、仪表         "	B

62、读图第一步是查看图纸目录及设计说明，了解工程的大致概况、建筑的使用性质、（      ）等内容。

A、施工技术                 B、周边环境

C、建筑的规模大小           D、设计荷载                  "	B

63、（    ）反映建筑物空间形式、结构体系、建筑高度及内部分层情况、房屋内部构造以及配构件做法的图

A 、总平面图           B 、平面图

C、 立面图             D、 剖面图	                         D

- 现行国家标准规定，图纸的尺寸单位除总平面图和标高以米为单位外，其余均以（  ）为单位。

A、米（m）             B、 分米（dm）

C、 厘米（cm）         D、 毫米（mm）	                     D

65、（   ）是反映房屋的平面形状、尺寸、位置，是砌墙、安装门窗、室内装修的图。

A、 总平面图         B 、平面图

C 、立面图          D、 剖面图"                           	B

66、杆件受大小相等、方向相反、作用线垂直于杆件轴线的两外力作用时，杆件上两力之间的局部截面出现错位，这种变形为（  ）变形。

A 、拉伸与压缩      B、 剪切

C 、扭转             D 、弯曲                           	B

- 当力F使物体绕O点转动，力F对O点之距，简称（      ）。

A 力矩            B 力偶

C 力的合成         D 、力的分解                         	A

68、力学中将大小相等、方向相反、作用线平行的两个力组成的力系称为（   ）。

A 力矩            B 力偶

C 力的合成        D 力的分解                            	B

69、脚手架每搭设（     ）应进行检查与验收。                                                                                              A、10～13m         B、13～15m

C、15～20m         D、13～20m                          	A

70、钢管外径及其壁厚允许最大偏差为（   ）mm。                                                                                  A、-0.5     B、-0.8     C、-0.9    D、-1.0	                A

71、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于（    ）mm处的立杆上。                                            A、300      B、200     C、400     D、500              	B

72、剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在（    ）之间。                                                                    A、40°～50°       B、35°～65

C、45°～60°      D、50°～65°                     	C

- 连墙件应靠近主节点设置，这是为了（    ）                                                                                 A、便于施工         B、便于连墙件设置

C、便于立杆接长     D、保证连墙件对脚手架起到约束作用 	D

74、密目式安全网每10mm×10mm=100mm2面积上有（     ）个以上的网目。                                                              A、2000         B、1500

C、1000        D、800	                                A

75、当双排脚手架搭设高度在50m以上时，连墙件必须按两步三跨进行设置，每道连墙件覆盖的面积不超过（）m2。

A、30       B、27        C、26       D、25	            B

- 福建省《建筑施工悬挑架安全技术若干规定实施指南》规定，悬挑式脚手架每段搭设高度不得超过（    ）m。

A、20        B、30        C、35       D、40	            A

77、各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度应不小于（     ）。                                                                A100mm  B、80mm    C、50mm   D、200mm              	A

78、附着式升降脚手架防坠装置必须灵敏、可靠，其制动距离对于整体式附着降脚手架不得大于（    ）mm；对于单片式附着升降脚手架不得大于150mm                                                                                                          A、60        B、80            C、100           D、120	        B

79、当脚手架基础下有阴沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则(    )。                                                           A、必须采取加固措施       B、可以开挖，否则施工进度跟不上                                                                                 C、可以开挖，也可以不采取加固措施     D、开挖后，基础可以悬空	A

80、开始搭设立杆时，应遵守下列规定：(     )。                                                                                    A、每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B、搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭设到顶

C、立杆搭设到顶后，再安装连墙件

D、相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内	                           A

81、脚手架拆除必须是（     ）。

A、由上而下逐层进行，严禁上下同时作业     B、可以上下同时拆除                                                                          C、由下部往上逐层拆除        D、对于不需要的部分，可以随意拆除	       A

82、附着式升降脚手架架体高度不应大于（    ）倍楼层高。                                                                                   A、3       B、4        C、5        D、6	                        C

83、采用单立杆搭设双排落地式脚手架，脚手架搭设高度不宜超过（   ）m。                                                            A、20      B、24       C、50       D、60	                    C

84、在建筑物封顶时，扣件式钢管脚手架的外排立杆顶端，宜超过女儿墙上皮（    ）。并绑扎两道护身栏，一道挡脚板，立挂安全网。

A、0.7m    B、0.8m     C、0.9m     D、1.0m	                    D

- 连墙件设置要求是（   ）。                                                                                                     A、应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于600mm

- 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm                           C、应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于400mm

D、应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于600mm	                B

86、对一字型、开口型脚手架连墙件的设置规定相对于封闭型脚手架（     ）。                                                       A、是相同的    B、要求较低   C、无特别考虑   D、更为严格的	    D

87、高度24m以上的双排脚手架连墙件构造规定为 (     ) 。                                                                    A、可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件     B、可以采用仅有拉筋的柔性连墙件                                                C、可采用顶撑顶在建筑物上的连墙件     D、必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接	                                                        D

88、剪刀撑的设置宽度 （    ）。                                                                                                       A、不应小于4跨，且不应小于6m     B、不应小于3跨，且不应小于4.5m                                                         C、不应小于3跨，且不应小于5m     D、不应大于4跨，且不应大于6m         A

89、剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（ ）。

A、大于150mm                 B、小于150mm

C、大于300mm                 D、小于300mm	                A

90、立杆底座下的纵向垫板长度和厚度尺寸是（    ）。                                                                       A、不宜小于3跨和小于50mm    B、不宜小于2跨和小于50mm

C、不宜小于2跨和小于30mm    D、不宜小于3跨和小于30mm	    B

91、脚手架施工荷载按均布荷载计算取值共分为：（     ）。                                                          A、承重架（结构施工架）3kN/m2  装修架2kN/m2

B、承重架2.7kN/m2  装修架2.5 kN/m2

C、承重架2kN/m2   装修架1kN/m2

D、承重架5kN/m2   装修架4 kN/m2	                            A

92、搭设在旷野、山坡的钢管脚手架等，如在雷击区域或雷雨季节时，应设（   ）。                                                     A、接地装置   B、防电装置     C、避雷装置   D、接零措施	        C

93、纵向水平杆（大横杆）的对接接头应交错布置，各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的（     ）。

A、1/2      B、1/3       C、1/4        D、1/5                   	B

94、纵向水平杆（大横杆）不同步、不同跨的两相邻接头水平方向错开距离不应小于（   ）                                               A、350mm    B、400mm    C、450mm    D、500mm            	D

95、连墙件的位置宜靠近主节点，但偏离主节点的距离不应大于（    ）

A、300mm    B、350mm    C、400mm   D、450mm      	    A

96、脚手架作业层上防护栏杆的上栏杆高度应为（    ）。                                                                 A、1.5m     B、1.2m      C、0.8m       D、0.6m	             B

97、脚手架作业层挡脚板高度为（    ）。                                                                                               A、120mm     B、140mm   C、160mm   D、180mm	             D

98、脚手架上各构配件拆除时（     ）。                                                                                         A、严禁抛掷地面

B、应在高处将构配件捆绑在一起，一次抛掷到地面

C、可将配件一个个地抛掷到地面

D、待下班后，工地上没有人时，再将构配件抛掷到地面	             A

99、脚手架的人行斜道和运料斜道应设防滑条，其距离为（    ）                                                                           A、600mm   B、500mm   C、400mm    D、250～300mm   	     D

100、脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度和伸出横向水平杆的长度应分别为（   ）。

A、大于200mm和不小于100mm    B、大于80mm和不小于50mm

C、大于40mm和不小于200mm    D、大于100mm和不小于50mm	    A

101、附着式升降脚手架在使用和升降工况下，架体悬臂高度均不应大于（     ）m。

A、4       B、5      C、6        D、7	                         C

- 扣件式钢管脚手架所使用的扣件应采用（     ）。                                                                            A、钢板压制扣件

B、铸铁制作的扣件

C、其他新型扣件

D、材质符合国标《钢管脚手架扣件》（GB15831）规定的可锻铸铁制作的扣件	                                                                                 D

103、高度在24m以下的脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；中间各道剪刀撑之间的净距不应大于（   ）

A、16        B、20       C、15      D、30               	     C

104、钢管脚手架作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于(    )cm时应作全封闭，防止人员和物料坠落。

A、10        B、15         C、20      D、25                   B

105、高度超过(    )的以上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。                                                     A、18m      B、20m        C、24m     D、28m	            C

106、作业层脚手板应铺满、铺稳，且离开墙面应为（     ）mm。                                                                             A、120-150   B、150-240   C、150以上   D、240以上	            A

107、一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑，中间宜每 ）跨设置一道。                                                    A、6        B、7          C、8          D、9              	A

108、单排脚手架小横杆需伸入墙内不少于（    ）。                                                                                      A、100mm   B、120mm   C、140mm      D、180mm         	D

109、剪刀撑斜杆与地面夹角的要求是（    ）。

A.＜45°    B.45°—60°     C.60°    D.＞60°            "	B

110、垂直相交的钢管连接，只能用（    ）扣件。                                                                                 A.旋转      B.一字      C.十字      　D.旋转或十字	            C

111、《建筑施工高处作业安全技术规范》规定：防护栏杆应由上下两道横杆及立柱组成，上栏杆离地高度为（ ）m

A.1.0～1.2      B.0.8～1.0     C.0.9～1.3       D.1.0～1.5	        A

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》规定：无外脚手架的高度超过 （    ）m的楼层周边，必须在周围架设安全平网一道

A.3       B.3.2       C.3.5      　D. 4	                          B

113、凡在坠落高度（    ）m以上进行的作业称为高处作业。                                                                                                  A.2       B.3        C.4         D.5	                          A

114、作用在脚手架上的施工荷载是（    ）。                                                                                           A.可变荷载      B.永久荷载有    C.偶然荷载    D.静荷载。         A

115、室外输电线为1~10KV距脚手架的最小距离为（    ）。                                                                                     A.4     B.5      C.6       D.8	                                  C

116、脚手架高度（   ）m时，必须用刚性连墙件。

A. ≤24        B.≥24      C. ≤30     D. ≥30                  "B

117、大横杆若采用搭接，其搭长度不应小于2m，并采用（  ）个旋转扣件固定。                                                       A.0.5      B.1.0      C.2      D.3	                             D

118、扫地杆与底座的距离应（      ）mm。

A. ＜180      B. ＞180    C. ＜200     D.＞200                 " C

119、接立杆时，相邻两杆的接头不得在同步内，且两接头垂直距离应（   ）mm。

A. ＞500     B. ＜500     C. ＞600    D. ＜600                 " A

120、搭设钢管脚手架的扣件活动部位应能灵活转动，旋转扣件的两旋转面间隙应小于（）                                                                 A.3mm B.2.5mm　　C.2mm　　　.1mm	                         D

121、下列关于模板支撑架构造做法的表述中，错误的是（    ）。                                                                  A.每根立杆都要设垫板或底座         B.可以不必设置横向扫地杆

C.梁模板支架可采用单根立杆，但该立杆应设在梁模板中心线处，其偏心距不大于25mm

D.除最上一层立杆可以采用搭接外，其余立杆接长都必须采用对接扣件连接

B

- 脚手架开始搭设立杆时，每隔（  ）跨设置一根立杆抛撑，直至连墙杆件安装稳定后，方可根据情情况拆除

A.6       B.7        C.8     D.9                               	A

123、安全网的网目边长不能大于（    ）mm。                                                                                    A.50      B.100      C.150      D.200	                        B

124、对旧钢管，要每年检查一次其锈蚀情况。检查时，在锈蚀严重的钢管中抽取（    ）根，除去锈皮，在锈蚀严重的部位横向截断取样检查。

A.1      B.2       C.3       D.4	                            C

125、扣件式钢管脚手架的立杆接长（除顶端部位）要求用（     ）方式。

A.对接       B.搭接       C.焊接       D.铆接               "	A

126、大横杆若采用搭接，其搭长度不应小于1m，并采用（    ）个旋转扣件固定                                           A.1    B. 2     C.3      D.4	                                C

127、安全网的网目边长不能大于（    ）mm。                                                                                 A.50      B.100      C.150      D.200	                        D

128、安全平网:层间网的外挑尺寸为（    ）                                                                                          A.1～1.5m　　B.1.5～2m　　C.2～2.5m　　D.2.5～3m　　        	D

129、下列关于小横杆连接的表述中，错误的是（    ）。

A.用竹串片脚手板时，小横杆两端用直角扣件固定在大横杆上

B.用竹芭板脚手板时，小横杆两端用直角扣件固定在立杆上

C.小横杆靠墙侧外伸长度不得大于0.4L，也不得大于500mm

D.单排脚手架，小横杆靠侧伸入墙内长度不得小于120mm	             D

130、模板支架高达（   ）m就叫高支架模板工程。                                                                         A  6         B  8             C  10         D  12	B

131、双排脚手架每一连墙件的覆盖面积应（     ）。                                                                               A、架高不大于50m时，不大于40m2   B、架高不大于50m时，不大于50m2                                                                             C、架高大于50m时，不大于30m2     D、架高大于50m时，不大于50m2

A

132、悬挑式脚手架依附的建筑结构应是(   )。                                                                                  A、钢筋混凝土结构    B、木结构     C、砖混结构    D、石结构	      A

133、用钣手拧紧螺帽，使螺帽产生转动效应的力，称为力矩。力矩的单位是（ ）                                                        A.KN      B. kg        C.KN·m       D.Kgf	                          C

134、《建筑施工高处作业安全技术规范》规定：无外脚手架的高度超过（    ）m的楼层周边，必须在周围架设安全平网一道。

A.3        B.3.2        C.3.5       　D. 4                             B

135、头层墙高度超过（         ）m的二层楼面周边，必须在周围架设安全平网。                                                      A.2.8      B.  3.0        C.3.2      D.4.0	                          c

136、下列关于扣件式钢管脚手架搭设作业的表述中，错误的是（    ）。                                                          A.脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不得超过相邻连墙件两步以上

B.每搭完两步架后，应按规范校正一次步距、纵距、横距、立杆垂直度

C.不得将Φ48与Φ51的钢管混合使用

D.当搭至有连墙件的构造点时，在搭设完该处的立杆、大横杆、小横杆后，应立即设置连墙件	                                                      B

137、高处作业是指在坠落高度基准面（      ）m及以上的高处进行的施工操作

A．1           B．2          C．3            D．4　　　　　　　　　 　Ｂ

138、进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（      ）和验收。

A．分部检查        B．局部检查       C．总体检查       D．逐项检查 　　Ｄ

139、在无立足点或无牢靠立足点的条件下，进行的高处作业，统称为（      ）。

A．强风高处作业               B．带电高处作业

C．悬空高处作业               D．抢救高处作业　　　　　　　　　　　Ｃ

140、（     ）洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。

A．50～150cm           B．50～130 cm

C．40～130 cm          D．40～150 cm 　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

141、 边长超过（      ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A．130cm         B．150cm          C．180cm        D．200cm 　　　　 Ｂ

142、爬梯进行攀登作业时，攀登高度以多高为宜？（      ）

A．4m            B．5m             C．6m           D．8m 　　　　　 Ｂ

143、进行窗口作业时，操作人员的重心应位于（     ）。

A．室内          B．室外          C．窗口         D．窗外 　　　　　　Ａ

144、垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（      ）或活动防护栏杆。

A．安全围栏       B．安全门         C．安全立网      D．竹笆　　　　　Ｂ

145、高处作业时梯子上下端必须采取防滑措施，梯子搭设斜度以（      ）为宜。

A. 30~40°        B. 40~50°        C. 50~60°        D. 60~70° 　　　　　　　Ｄ

146、洞口作业施工现场因工程和工序需要而产生洞口，以下不是这类洞口的是：（      ）。

A. 楼梯口         B. 电梯井口         C. 井架通道口     D. 预留窗口 　　Ｄ

147、在施工施工现场高度在2m以上周边临空状态下进行作业属（      ）。

A. 临边作业           B. 悬空作业

C. 洞口作业           D. 交叉作业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

148、施工现场中工作面边缘无围护或围护设施高度低于（      ）时的高处作业叫临边作业。

A. 50cm	  B. 70cm	 C. 80cm	 D. 100cm　　　　　  　　   　 　        Ｃ

149、边长超过（      ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A．130cm       B．150cm       C．180cm        D．200cm 　　　     　Ｂ

150、高处作业前必须逐级进行（     ），对各种用于高处作业的设施和设备，在投入使用前，必须经检查确定完好后才能使用。

A. 安全技术交底         B. 安全知识培训

C. 安全操作演练		   D. 应急救援演练　　　　　　　　　　　　　　   　A

151、在建筑物内作业时，若在（      ）M以上的架子上进行操作，即为高处作业。

A．1              B．2             C．3               D．4　　　　　　　B

152、高处作业的防护门设施在搭拆过程时应相应设置（     ）派人监护。

A．警戒区       B．安全区       C．休息区            D．消防区          A

153、下列属于搭设高处作业安全设施的人员的是（      ）

A．泥工       B．木工       C．架子工         D．钢筋工                 C

154、下列属于搭设高处作业安全设施的人员的是（      ）

A．泥工       B．木工       C．井字架工         D．钢筋工               C

155、遇（      ）天气不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A．晴天       B．阴天       C．多云         D．恶劣                     D

156、用于高处作业的防护设施，（      ）。

A．可以根据经验拆除

B．可以随意拆除

C．可以根据经验临时拆除，但必须恢复

D．不得擅自拆除                                                          D

157、关于高处作业中所用的物料说法错误的是（      ）

A.应堆放平稳

B.应临边堆放

C.不可置放在洞口附近

D.不可妨碍通行和装卸	B

158、关于高处作业人员在上下的说法错误的是（     ）

A.不得乘坐电梯梯或吊笼

B.应沿着通道、梯子上下

C.严禁沿着绳索、立杆或栏杆攀登

D.必须从指定的路线上下                                                  A

159、下列不属于安全“三宝”的是（      ）。

A. 安全帽         B. 安全带        C. 安全阀      D. 安全网 　　　　　　　Ｃ

160、安全网在使用过程中，下列做法不正确的是：（      ）。

A. 要配备专人负责保养安全网，并及时作检查和维修

B. 网内的坠落物要经常清理，保持网体洁净

C. 避免大量焊接或其它火星落入网内，并避免高温或蒸汽环境

D. 当网体受到化学品的污染或网绳嵌入粗砂粒或其它可能引起磨损的异物时，须立即进行清洗，洗后使其快速烘干　　　　　　　　　　　　　　          　　　　Ｄ

161、由于施工期往往较长，所以在工期内，每隔（      ）个月须按批号对安全网试验绳进行强力试验一次，并做好试验记录。

A. 2          B. 3           C. 4        D. 5　　　　　　　　　　　　　　　 Ｂ

162、由于施工期往往较长，所以在工期内，（      ）须按批号对安全网试验绳进行抽样做冲击试验一次，并做好试验记录。

A. 每季度        B. 每半年        C. 每年      D. 每两年　　　　　　　　　Ｃ

163、国家标准中规定佩戴安全帽的高度，为帽箍底边至人头顶端（以试验时木质人头模型作代表）的垂直距离为（      ）mm。

A. 60～70         B. 70～80          C. 80～90       D. 90～100 　　　　　　Ｃ

164、国家标准对安全帽最主要的要求是能够承受（      ）N的冲击力。

A. 3000          B. 4000           C. 5000        D. 6000 　　　　　　　　　Ｃ

165、 安全带使用时要（     ），防止摆动碰撞，绳子不能打结，钩子要挂在连接环上。

A. 高挂低用          B. 低挂高用

C. 左挂右用          D. 右挂左用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

166、使用（      ）m以上的安全带要加缓冲器。

A. 2          B. 3           C. 4        D. 5 　　　　　　　　　　　　　　 　Ｂ

167、在攀登和悬空等作业中，必须佩戴安全带并有牢靠的（      ）。

A. 弹簧装置          B. 挂钩设施

C. 缓冲装置          D. 接长设施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

168、使用频繁的安全带要经常作外观检查；使用（      ）后要做抽检，抽验过的样带要更换新绳。

A. 三个月          B. 半年          C. 一年        D. 两年　　　　　　　　Ｄ

169、使用3m以上的安全带要加（      ）。

A. 弹簧            B. 挂钩设施

C. 缓冲器          D. 接长设施	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｃ

170、 下列关于安全网在搬运和存放过程中，说法错误的是：（      ）。

A. 安全网在搬运中不可使用铁钩或带尖刺的工具，以防损伤网绳

B. 网体要存放在仓库或专用场所，并将其分类、分批存放在架子上，不允许随意乱堆

C. 对仓库要求具备通风、遮光、隔热、防潮、避免化学物品的侵蚀等条件

D. 在存放过程中，不必对网体作定期检验　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ

171、 当发现安全带有异常时要立即更换，换新绳时要加（      ）。

A. 缓冲器          B. 接长设施          C. 绳套        D. 挂钩设施　　　　Ｃ

172、 每个现场作业员必须根据有关安全规定和各工种的特殊要求正确使用安全网、安全帽、（      ）等安全防护用品。

A. 脚手架          B. 安全带          C. 安全阀       D. 脚手板 　　　　　Ｂ

173、安全网在使用过程中，下列做法不正确的是：（     ）。

A. 合格的安全网不需要配备专人负责保养

B. 网内的坠落物要经常清理，保持网体洁净

C. 避免大量焊接或其它火星落入网内，并避免高温或蒸汽环境

D. 当网体受到化学品的污染或网绳嵌入粗砂粒或其它可能引起磨损的异物时，须立即进行清洗，洗后使其自然干燥　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　 Ａ

174、安全网的检查首先应该注意（      ）。

A. 间距是否合理           B. 尺寸是否准确

C. 位置是否正确           D. 类型是否符合要求　　　　　　　　　　　　　　Ｄ

175、下列选项中不属于安全网的检查项目的是（      ）

A. 网体是否备有产品质量检验合格证

B. 网的外观是否有庇病

C. 网的制作工艺是否过关

D. 网的类型是否符合要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   Ｃ

176、下列选项中不属于安全网的检查项目的是（      ）

A. 网体是否备有产品质量检验合格证

B. 网的各连接部位位置的准确性

C. 网的间距是否合理

D. 网的价钱是否合理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   Ｄ

177、安全网的系绳与支撑架的绑扎点要使受力后不致（      ），间距和点数符合规定。

A. 僵硬           B. 松脱           C. 收紧        D. 摩擦 　　　　　　  Ｂ

178、安全网在（     ）每两周或一月要做一次检查。

A. 施工过程中       B. 施工准备阶段       C. 施工完成后    D. 竣工验收时Ａ

179、下列关于安全网的使用寿命说法正确的是（      ）。

A. 一天           B. 一个月          C. 一年       D. 不确定　　　　　　 Ｄ

180、进入施工现场的（      ）人员，必须配戴安全帽。

A. 管理           B. 施工          C. 所有       D. 监理　　　　　　　　 Ｃ

181、施工现场同一位置必须同时设置不同类型、多个安全标志牌时，应当按照（      ）的排列设置。

A．警告、禁止、指令、提示的顺序，先右后左，先上后下

B．警告、禁止、指令、提示的顺序，先左后右，先上后下

C．警告、禁止、指令、提示的顺序，先左后右，先下后上

D．提示、指令、禁止、警告的顺序，先左后右，先上后下　　　　　　       　Ｂ

182、根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（      ）。

A．禁止、指令、警告和提示         B．指令、禁止、警告和提示

C．禁止、警告、指令和提示        D．提示、禁止、警告和指令　　　　　    Ｃ

183、根据《安全标志》（GB2894-96），安全标志“禁止抛物”、“当心扎脚”、“必须戴防尘口罩”分别属于（      ）。

A．警告标志、禁止标志、指令标志       B．禁止标志、指令标志、警告标志

C．禁止标志、指令标志、提示标志       D．禁止标志、警告标志、指令标志　   Ｄ

184、下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（      ）。

A．禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B．警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C．指令标志，含义是必须遵守

D．提示标志，含义是提示人们不能去做　　　　　　　　　                    Ｄ

185、 警告标志的基本特征：图形是（     ），黄色衬底，边框和图像是黑色。

A．三角形         B．圆形          C．正方形         D．矩形　　　　　　　Ａ

186、 禁止标志的基本特征：图形为（      ）、黑色，白色衬底，红色边框和斜杠。

A．三角形         B．圆形          C．正方形         D．矩形	Ｂ

187、指令标志的基本特征：图形为（      ）、蓝色衬底、图形是白色。

A．三角形         B．圆形          C．正方形         D．矩形　　　　　　　Ｂ

188、当安全标志本身不能够传递安全所需的全部信息时，用（      ）标志给出附加的文字信息并且只能与安全标志同时使用。

A．禁止         B．指令         C．提示         D．警告　　　　　　　　　　Ｃ

189、 安全色中（     ）色表示禁止、停止、消防和危险的意思。

A．红         B．黄         C．蓝         D．绿　　　　　　　　　　　　　　Ａ

190、安全色中（      ）色表示注意、警告的意思。

A．红         B．黄         C．蓝         D．绿　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

191、 安全色中（      ）色表示必须遵守的意思，如命令标志。

A．红         B．黄         C．蓝         D．绿	Ｃ

192、安全色中（      ）色表示通行、安全和提供信息的意思。

A．红         B．黄         C．蓝         D．绿　　　　　　　　　　　　　　Ｄ

193、 安全色中（      ）色相间隔的条纹它比单独使用红色更为醒目，表示禁止通行、禁止跨越的意思。

A．红和黑         B．红和白         C．红和黄         D．黄和黑　　　　　　Ｂ

194、安全色中（      ）色相间隔的条纹它比单独使用黄色更为醒目，表示特别注意的意思。

A．红和黑         B．红和白         C．红和黄         D．黄和黑　　　　　Ｄ

195、为了使人们对周围存在的不安全因素环境、设备引起注意，需要涂以醒目的（      ），以提高人们对不安全因素的警惕。

A．红色         B．白色         C．安全色         D．黑色　　　　　　　　Ｃ

196、凡是禁止、停止和有危险的器件、设备或环境，应涂以（     ）色标记。

A．红         B．黄         C．蓝         D．绿　　　　　　　　　　　　　Ａ

197、凡是警告人们注意的器件、设备或环境，应涂以（      ）色标记。

A．红         B．黄         C．蓝         D．绿　　　　　　　　　　　　　Ｂ

198、命令标志应涂以（      ）色标记。

A．红         B．黄         C．蓝         D．绿　　　　　　　　　　　　　Ｃ

199、凡是在可以通行或安全情况下，应涂以（      ）色标记。

A．红         B．黄         C．蓝         D．绿　　　　　　　　　　　　　Ｄ

200、安全通道,应涂以（      ）色标记。

A．红         B．黄         C．蓝         D．绿	Ｄ

201、紧急出口,应涂以（      ）色标记。

A．红         B．黄         C．蓝         D．绿　　　　　　　　　　　　　Ｄ

202、施工现场消防安全必须贯彻（      ）的方针。

A．安全第一，预防为主

B．群防群制

C．谁主管谁负责

D．预防为主，防消结合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ203、 死亡在30人以上的或直接经济损失1亿元以上的火灾为（     ）。

A、特大火灾		B、特重大火灾

C、重大火灾		D、一般火灾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A

204、 施工现场必须设置消防车通道，通道宽度应不小于（      ）。

A．3m            B．3.5m        C．4m            D．4.5m 　　　　　　　　 B

205、《建筑施工安全检查标准》规定（      ）米以上的高层建筑，应当设置临时消防水源加压泵和输水管道。

A．24             B．30           C．35          D．40　　　　　　　　　  B

206、（      ）燃烧的火灾不能用水扑救。

A．木制品         B．塑料品       C．玻璃钢制品       D．电气装置 　　　　D

207、施工现场的木工作业区，属于（     ）动火区域。

A．一级            B．二级            C．三级          D．四级　　　　　　A

208、爆物品仓库的大门应当向哪个方向开启？（      ）

A．内             B．外         C．上           D．下 　　　　　　　　　　B

209、临时消防设施的设置宜与在建工程结构施工保持同步。对于房屋建筑，临时消防设施与主体结构工程施工进度的差距不应超过（      ）层。

A．2             B．3           C．4          D．5 　　　　　　　　　　　 B

210、 施工现场需配置灭火器的每个部位配置的灭火器数量不应少于（     ）具。

A．2             B．3           C．4          D．5 　　　　　　　　　　　 A

211、 施工现场因无水源而未设置临时消防给水系统时，每个部位配置的灭火器数量不应少于（      ）具。

A．2             B．3           C．4          D．5 　　　　　　　　　　　 B

212、 施工现场临时建筑面积大于（      ）m2时，应设置临时室外消防给水系统。

A．200             B．300           C．400          D．500 　　　　　　　 B

213、 施工现场在建工程体积大于（     ）m3时，应设置临时室外消防给水系统。

A．20000             B．30000           C．40000          D．50000 　　 　A

214、当施工现场全部处于市政消火栓的（      ）m保护范围内，且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时，可不设置临时室外消防给水系统。

A．100             B．150           C．200          D．250 　　　　　　 　B

215、 室外消防用水量应按临建区和在建工程临时室外消防用水量的较大者确定，火灾次数可按同时发生（     ）次考虑。

A．1             B．2           C．3          D．4　　　　　　　　　　　  A

216、建筑高度大于（      ）m的在建工程施工现场，应设置临时室内消防给水系统。

A．8             B．16           C．24          D．32　　　　　　　　　 　 C

217、 在建工程（单体）体积超过（      ）m3的施工现场，应设置临时室内消防给水系统。

A．20000             B．30000          C．40000          D．50000 　　　　 B

218、 消防竖管的设置位置应便于消防人员取水和操作，其数量不宜少于（      ）根。

A．1             B．2           C．3          D．4　　　　　　　　　　　　 B

219、 建筑高度超过（      ）m的在建工程，应增设楼层高位水箱及高位消防水泵。

A．24             B．36           C．50          D．100　　　　　　　　　 Ｄ

220、 当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时，应在施工现场设置（      ）。

A．灭火器             B．消防软管接口

C．消防水泵           D．临时消防水池　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ

221、当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时，应设置（      ）。

A．灭火器             B．消防软管接口

C．消防水泵           D．临时消防水池　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ

222、建筑高度超过100m的在建工程，应增设楼层高位水箱及高位消防水泵。楼层高位水箱的有效容积不应少于（      ）m3。

A．4             B．5           C．6          D．7　　　　　　　　　　 　Ｃ

223、 应设置室内临时室内消防给水系统的在建工程，各结构层均应设置室内消火栓快速接口及（      ）。

A．灭火器             B．消防软管接口

C．消防水泵           D．临时消防水池　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

224、13.适用扑救木材、棉花、纸张等火灾，不能扑救电气、油类火灾的灭火器是（      ）。

A．酸碱灭火器      B．二氧化碳灭火器

C．泡沫灭火器      D．干粉灭火器                                          C

225、施工现场预防高温作业中暑，不能采用的措施是（      ）。

A.提供凉茶        B.调整工作时间       C.工人改戴草帽     D.调整饮食　　　C

226、人体触电以后能够自己摆脱的最大电流为（      ）电流。

A．危险      B.脱离      C.摆脱     D.致命　　　　　　　　　　　　　　　　C

227 现场发生触电事故，首先应（     ）。

A.切断电源      B.搬动受害人      C.寻求支援      D.报告上级　　　　　　　A

228、 当有人员烧伤时，应迅速将伤者衣服脱去，用水冲洗降温，不要任意把水泡弄破，目的是避免 （      ）。

A．伤口感染       B．身体着凉       C．加重疼痛       D．伤口流血 　　　　A

229、 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取（      ）措施后撤离危险区域。

A．断水断电      B．必要的应急      C．紧急      D．防范　　　　　　　　　B

230、经检查发现，触电者处于“假死”状态，且呼吸停止，应用（      ）来维持气体交换。

A．电击法      B．体外人工心脏挤压法

C．吸氧法      D．口对口的人工呼吸法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D

231、 经检查发现，触电者处于“假死”状态，且心脏停止跳动，应用（      ）来维持血液循环。

A．体外人工心脏挤压法      B．吸氧法

C．口对口的人工呼吸法      D．电击法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A

232、 口对口人工呼吸法：病人仰卧、松开衣物—→清理病人口腔阻塞物—→病人鼻孔朝天、头后仰—→贴嘴吹气—→放开嘴鼻好换气，如此反复进行，每分钟吹气（      ）次。

A．10      B．12      C．20      D．30 	B

234、 体外心脏挤压法：病人仰卧硬板上—→抢救者中（手掌）对病人胸口凹膛—→掌根用力向下压—→慢慢向下—→突然放开，连续操作每分钟进行（      ）次。

A．20      B．30      C．40      D．60　　　　　　　　　　　　　　　　　　D

235、（      ）创伤是指皮肤或黏膜的破损，常见的有：擦伤、切割伤、撕裂伤、刺伤、撕脱、烧伤。

A．严重性      B．开放性

C．轻微性      D．闭合性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B

236、 人体内部组织的损伤，而没有皮肤黏膜的破损，常见的有：挫伤、挤压伤，这类创伤是指（      ）。

A．严重性      B．开放性

C．轻微性      D．闭合性 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D

237、适用扑救木材、棉花、纸张等火灾，不能扑救电气、油类火灾的灭火器是（      ）。

A．酸碱灭火器      B．二氧化碳灭火器

C．泡沫灭火器      D．干粉灭火器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C

238、适用于扑救石油产品、油漆、有机溶剂和电气设备等火灾的灭火器是（      ）。

A．酸碱灭火器      B．二氧化碳灭火器

C．泡沫灭火器      D．干粉灭火器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D

239、施工现场用电系统中，PE线的颜色应是（     ）。

A．绿色        B．黄色       C．淡兰色        D．绿/黄双色          D

240、 施工现场配电母线和架空配电线路中，标志L1（     ）、L2（      ）、L3（      ）三相相序的绝缘色应是（     ）。

A．黄、绿、红           B．红、黄、绿

C．红、绿、黄           D．黄、红、绿                                A

241、 施工现场用电工程的基本供配电系统应按（      ）设置。

A．一级          B．二级        C．三级       D．四级 		C

242、配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置时不应小于（      ）。

A．2 m           B．1.5 m        C．1.0 m     D．0.5 m                B

243、 分配电箱与开关箱的距离不得超过（      ）。

A．10m           B．20m          C．30m       D．40m              C

244、 沿墙架空敷设电缆线最大弧垂处的距地高度不得小于（      ）。

A．1.5m          B．2.0m         C．2.5m       D．3.0m              B

245、 隧道、人防工程内施工，照明电源电压不应大于（     ）。

A．36V          B．24V           C．12V           D．6V             A

246、下列哪项属于需要编制施工用电组织设计的依据?（      ）

A．工程规模                B．工程地点

C．管理部门要求            D．用电设备数量或容量                     D

247、施工现场临时用电设置的依据是（      ）。

A．项目经理的要求        B．施工现场的规定

C．用电人员的要求        D．施工用电组织设计                         D

248、 施工现场专用的，电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是（      ）。

A．TN            B．TN-S          C．TN-C            D．TT 	B

249、施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（      ）。

A．4Ω           B．10Ω          C．15Ω            D．30Ω         B

250、 施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用（     ）。

A．绝缘铜线      B．绝缘铝线      C．裸铜线        D．钢筋           A

251、在建工程（含脚手架具）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（      ）。

A．4m            B．6m             C．8m         D．10m              B

252、 施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于（      ）。

A．一处          B．二处           C．三处         D．四处             C

253、 开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（     ）。

A．3m             B．4m             C．5m            D．6m           A

254、固定式配电箱开关箱中心点与地面的相对高度应为（      ）。

A．0.5m           B．1.0m           C．1.5m          D．1.8m           C

255、 一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（      ）。

A．10mA          B．20mA            C．30mA          D．≯30mA      D

256、 潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（      ）。

A．15mA          B．≯15mA          C．30mA          D．≯30mA      B

257、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（      ）。

A．1Ω            B．4Ω              C．10Ω         D．30Ω          D

258、 施工现场临时施工用电应做好保护接零，配备漏电保护器，具备（     ）。

A．三级配电、两级保护		 B. 二级配电、三级保护

C．三级配电、三级保护         D. 二级配电、二级保护                     A

259、 建筑施工（      ）是指在房屋建筑和市政工程施工活动中，从事可能对本人、他人及周围设备设施的安全造成重大危害作业的人员。

A. 安全管理人员           B. 特种作业人员

C. 项目负责人             D. 项目技术负责人                             B

260、下列（      ）不属于建筑施工特种作业人员。

A. 建筑电工                     B. 建筑架子工

C. 建筑起重机械司机             D. 项目技术负责人                       D

261、下列（      ）不属于建筑施工特种作业人员。

A. 高处作业吊篮安装拆卸工             B. 建筑施工技术员

C. 建筑起重机械安装拆卸工             D. 建筑起重信号司索工             B

262、 建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员（      ），方可上岗从事相应作业。

A. 操作培训证书             B. 安全教育证书

C. 操作资格证书             D. 理论培训证书	C

263、 负责全国建筑施工特种作业人员的监督管理工作的部门是（     ）。

A. 国务院                   B. 省人民政府

C. 自治区人民政府           D. 直辖市人民政府	A

264、 考核发证机关应当自收到申请人提交的申请材料之日起（      ）个工作日内依法作出受理或者不予受理决定。

A. 2       B. 3      C. 4       D. 5                                     D

265、 建筑施工特种作业人员的考核内容应当包括安全技术理论和实际操作，考核大纲由（     ）建设主管部门制定。

A. 国务院                   B. 省人民政府

C. 自治区人民政府           D. 直辖市人民政府                          A

266、 考核发证机关应当自考核结束之日起（      ）个工作日内公布考核成绩。

A. 5       B. 10       C. 15       D. 30                                B

267、考核发证机关对于考核合格的，应当自考核结果公布之日起（      ）个工作日内颁发资格证书；对于考核不合格的，应当通知申请人并说明理由。

A. 5       B. 10       C. 15       D. 30                                B

268、资格证书应当采用国务院建设主管部门规定的统一样式，由考核发证机关编号后签发。资格证书在（     ）通用。

A. 全国        B. 全省        C. 全市       D. 全县                    A

269、 用人单位对于首次取得资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于（      ）个月的实习操作。

A. 2       B. 3       C. 4       D. 5                                   B

270、 建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于（      ）小时。

A. 12       B. 20       C. 24       D. 36                                C

271、 建筑施工特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品，并按规定对作业工具和设备进行（      ）。

A. 维修        B. 维护保养        C. 备案管理       D. 折旧计算          B

272、 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，建筑施工特种作业人员有权立即停止作业或者撤离危险区域，并向施工现场专职安全生产管理人员和（      ）报告。

A. 企业负责人             B. 工队长

C. 项目负责人             D. 项目技术负责人                             C

273、 建筑施工特种作业人员操作资格证书有效期为（     ）年。

A. 2       B. 3       C. 4       D. 5                                    A

274、 建筑施工特种作业人员操作资格证书有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前（      ）个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。

A. 2       B. 3       C. 4       D. 5                                    B

275、 建筑施工特种作业人员操作资格证书延期复核合格的，资格证书有效期延期（     ）年。

A. 2       B. 3       C. 4       D. 5                                    A

276、 （      ）以上地方人民政府建设主管部门应当监督检查建筑施工特种作业人员从业活动，查处违章作业行为并记录在档。

A. 省级        B.市级        C. 县级        D. 乡镇级                   C

277、 （     ）应当制定建筑施工特种作业人员考核发证管理制度，建立本地区建筑施工特种作业人员档案。

A. 考核发证机关        B. 市级人民政府

C. 县级人民政府        D. 乡镇级人民政府                                A

278、 用人单位应当（      ）告知特种作业人员违章操作的危害。

A. 口头        B. 书面        C. 电话        D. 不必                    B

279、 建筑施工特种作业人员在资格证书有效期2年内违章操作记录达（      ）次（含（      ）次）以上的，资格证书延期复核结果为不合格：

A. 2        B. 3        C. 4         D. 5                                B

280、.脚手架连墙件应按（      ）设置。

A. 一步二跨    B. 二步三跨     C. 二步二跨    D. 三步三跨               B

281、从事架子工种的人员，必须定期（      ）进行体检

A. 每半年    B. 每年     C. 每两年   D. 每三年                          B

282、架子工在距地高度（     ）m以上作业时，必须佩戴安全带。

A. 2    B. 4     C. 6   D. 8                                            A

283、大横杆应绑在立杆里面，绑第一步大横杆时，必须检查立杆是否立正，绑至（      ）时必须绑临时小横杆和临时十字盖。

A. 一步    B. 二步     C. 三步    D. 四步                              D

284、递杆、拉杆时，下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手，并躲离其（      ）操作距离3m以外。

A.右侧        B. 左侧         C. 垂直     D. 水平                      C

285、使用人力吊料，大绳必须坚固，严禁在垂直（     ）3m以内拉大绳吊料。

A.下方        B. 上方         C. 左边      D. 右边                     A

286、拆架人员应配备工具套，手上拿钢管时，（      ）同时拿扳手，工具用后必须放在工具套内。

A.应该      B.必须         C.可以      D.不准                          D

287、碗扣式钢管脚手架进行（     ）的检查与验收时，高度为6米。

A.第一阶段     B.第二阶段       C.第三阶段         D.第四阶段          A

288、碗扣式钢管脚手架停工超过（      ）恢复使用前，必须进行检查。

A.半个月     B.一个月       C.一个半月         D.两个月                B

289、在构配件进场检查与验收中，碗扣（      ）连接套管的抽检频率为3%。

A. 水平杆              B. 斜杆

C. 剪刀撑              D. 立杆                                        D

290、搭设高度在24m以下（含24m）的脚手架或搭设高度在8m以下的模板支架，应由项目负责人组织技术、安全及（      ）人员进行验收。

- 业主  B、施工   C、监理  D、设计                                   C

291、（      ）应有产品标识及产品质量合格证。

- 零件    B、铸件     C、冲压件    D、主要构配件                     D

292、在下列情况下应对脚手架、模板支架重新进行检查验收：遇（      ）以上大风、大雨后，寒冷地区开冻后。

- 六级  B、四级  C、三级   D、五级                                   A

293、脚手架及模板支架进行现场检查验收时，立杆垂直度的允许偏差为（      ）。

- ≤0.3%  B、≤0.2% C、≤0.5%  D、≤0.1%                             A

294、碗扣式钢管脚手架拆除作业应从（     ）开始。

A.顶层     B.中间       C.底层         D.任意位置                      A

295、关于碗扣式钢管脚手架的搭设顺序正确的是（      ）。

A. 先立杆后斜杆再横杆

B. 先立杆后横杆再斜杆

C. 先横杆后立杆再斜杆

D. 先横杆后斜杆再立杆                                                  B

296、碗扣式钢管脚手架采取分段、分立面拆除时，必须事先确定（      ）的技术处理方案。

A.顶层     B.中间       C.底层         D.分界处                        D

297、碗扣式钢管脚手架搭设宜（      ）人为一小组。

A.2-3            B.3-4          C.4-5               D.5-6              B

298、碗扣式钢管脚手架的步高，取（      ）mm的倍数。

A.400      B.500       C.600         D.700                             C

299、碗扣式钢管脚手架搭设,在（     ）地基上的立杆必须采用可调底座。

A. 土壤      B.砂石     C.碎石        D.水泥混凝土                     A

300、架设在坚实平整地基基础上的碗扣式钢管脚手架，其立杆底座可直接用（   ）；地势不平或高层重载脚手架底部应用（      ）。

A. 立杆垫座；立杆垫座

B. 立杆垫座；立杆可调底座

C. 立杆可调底座；立杆可调底座

D. 立杆可调底座；立杆垫座                                              B

301、在装立杆的同时应及时设置（      ），将立杆连接成一个整体，以保证框架的整体稳定。

A. 横杆接头               B. 横杆

C. 碗扣                   D. 扫地杆                                     D

302、采用钢板热冲压整体成形的下碗扣，钢板应符合（     ）级钢的要求。

A. Q235A                 B. Q235B

C. Q235C                 D. Q235D                                A

303、碗扣式钢管脚手架搭第一层立杆应采用（      ）两种不同长度立杆交错布置，使立杆接头相互错开。

A.1.0m和0.8m        B.2.0m和1.8m

C.3.0m和1.8m        D.4.0m和2.8m                                      C

304、碗扣式钢管脚手架的上下碗扣和限位销，按（      ）mm间距设置在立杆上。

A.400          B.500           C.600          D.700                     C

305、碗扣式钢管脚手架的每个下碗扣内最多可同时装4个（      ）接头。

A. 立杆                B. 斜杆

C. 剪刀撑              D. 横杆                                        D

306、碗扣式钢管脚手架的步高，取（      ）mm的倍数。

A.400            B.500             C.600               D.700          C

307、碗扣式钢管脚手架立杆碗扣节点应按（      ）m模数设置。

A.0.5         B.0.6        C.0.7         D.0.8                        B

308、碗扣式钢管脚手架所用规格为（      ）的钢管。

A.Φ46×3.5mm      B. Φ46×3.6mm

C.Φ48×3.5mm     D. Φ48×3.6mm                                      A

309、碗扣式钢管脚手架，（      ）及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于4-5扣。

A. 水平杆              B. 可调底座

C. 剪刀撑              D. 横杆                                       B

310、碗扣式钢管脚手架，可调底座及可调托撑丝杆，插入（      )内的长度不得小于150mm。

A. 水平杆              B. 斜杆

C. 剪刀撑              D. 立杆                                       D

311、悬挑脚手架的搭设高度不超过（      ）米。

A. 10          B.20       C.30          D. 40                          B

312、悬挑式脚手架，悬挑梁（      ）应有不少于二点和钢筋混凝土梁板结构拉结锚固，用于锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。

A.前端          B.尾端       C.左端          D. 右端                   B

313、悬挑式脚手架，型钢悬挑梁固定端应采用（     ）个（对）及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与梁板固定，

A. 2          B.3         C.4          D. 5                            A

314、悬挑式脚手架，锚固悬挑梁的主体结构混凝土实测强度等级不得低于（     ）。

A. C20         B. C30         C. C35          D. C40                   A

315、用于扣件式钢管脚手架的旧钢管，外表面锈蚀深度的允许值为小于等于（     ）0.18mm。

A. 0.18               B. 0.28

C. 0.38               D. 0.48                                         A

316、用于扣件式钢管脚手架的钢管，两端面切斜偏差的允许值为（     ）0.7mm。

A. 小于等于               B. 小于

C. 大于等于               D. 大于                                     A

317、可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣，螺母厚度不得（      ）30mm。

A. 小于等于               B. 小于

C. 大于等于               D. 大于                                     B

318、扣件式钢管脚手架，每搭设完（     ）高度后，应进行检查与验收。

A. 6m～8m          B.5m～8m       C.6m～10m         D. 5m～10m        A

319、扣件式钢管脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度（约6.5m）时，应先在适当位置搭设临时（      ）加固后，再拆除连墙件。

A.剪刀撑                 B.抛撑

C.连墙件                 D.横向斜撑                                   D

320、单、双排扣件式钢管脚手架拆除作业必须按（     ）顺序进行。

A. 由上而下                B. 由下而上

C. 上下同时                D. 由右而左                                A

321、扣件式钢管脚手架采用分段拆除，高差大于两步时，应增设（      ）加固。

A.剪刀撑                 B.抛撑

C.连墙件                 D.横向斜撑                                   C

322、高度在24m以下的（      ）可不设横向斜撑。

A.封闭型单排脚手架              B. 封闭型双排脚手架

C.敞开式单排脚手架              D. 敞开式双排脚手架                   B

323、脚手架高＞24m时，要求剪刀撑（      ）搭设。

A.可不      B.断续         C.连续          D.分散                     C

324、扣件式钢管脚手架的剪刀撑接长要求用（      ）方式。

A.对接          B.搭接         C.焊接          D.铆接                 B

325、剪刀撑斜杆与地面夹角的要求是（      ）。

A.＜45°          B.45°—60°     C.60°          D.＞60°           B

326、扣件式钢管脚手架的立杆接长（除顶端部位）要求用（     ）方式。

A.对接            B.搭接          C.焊接           D.铆接             A

327、剪刀撑的每道斜杆宽度应（      ）4跨。

A. 小于等于               B. 小于

C. 大于等于               D. 大于                                     D

328、接立杆时，相邻两杆的接头不得在同步内，且两接头垂直距离应（      ）500mm。

A. 小于等于               B. 小于

C. 大于等于               D. 大于                                     D

329、扫地杆与底座的距离应（      ）200mm。

A. 小于等于               B. 小于

C. 大于等于               D. 大于                                     B

330、（     ）又称十字扣件，用于垂直交叉钢管的连接。

A.直角扣件       B.三角扣件

C.对接扣件       D.旋转扣件                                           A

331、（      ）用于连接两根任意角度相交钢管的连接。

A.直角扣件       B.三角扣件

C.对接扣件       D.旋转扣件                                           D

332、（      ）又称一字扣件，用于钢管对接，如立杆、大横杆接长。

A.直角扣件       B.三角扣件

C.对接扣件       D.旋转扣件                                           C

333、扣件式钢管脚手架的（      ）用于承受脚手架立柱传递下来的荷载。

A.扣件       B.底座

C.杆件       D.脚手板                                                 B

334、扣件式钢管脚手架是属于（      ）脚手架中的一种。

A.桥式      B.门式       C.悬挑式      D. 多立杆式                    D

335、扣件式钢管脚手架的搭设高度最高可达（      ）米。

A.30          B.40           C.50         D.60                        C

336、扣件式钢管脚手架通常使用Φ48.3mm钢管，其壁厚为（      ）mm。

A.2.5          B.3           C.3.6         D.4                        C

三、多选题

1、建筑施工现场常用的安全电压有（   ）伏。

A、12             B、24

C、36             D、42"	                                   ABC

2、安全标志由（   ）构成。

A、安全色        B、几何图形或文字

C、图形符号       D、标牌"	                                 ABC

3、起火的三个条件为：（   ）。

A、着火源        B、助燃物

C、可燃物         D、二氧化碳"	                             ABC

4、个人劳动保护用品是指在建筑施工现场，从事建筑施工活动的人员使用的（   ）等。

A、安全帽、安全带     B、带钉易滑鞋

C、防尘（毒）口罩     D、防护眼镜和手套	                     ACD

5、从业人员的安全生产基本义务（   ）。

A、遵章守规，服从管理的义务。 B、正确佩戴和使用劳保用品的义务。

C、接受安全培训，掌握安全生产技能的义务。D、发现事故隐患不报告的义务。"	                                                                 ABC

6、三级安全教育是指（   ）等三级教育。

A、公司      B、项目部       C、班组      D、社会	         ABC

7、安全技术交底记录一式三份，（   ）各持一份。

A、项目经理    B、交底人

C、被交底人      D、安全员"	                                 BCD

8、职工有（   ）情形之一的，不能认定为工伤。

A、因犯罪或者违反治安管理伤亡      B、醉酒导致伤亡

C、自残或自杀        D、工作中违反操作规程造成伤亡          ABC

9、进入施工现场严禁穿“三鞋”，“三鞋”是指（   ）。

A、拖鞋        B、高跟鞋

C、胶底鞋      D、带钉易滑鞋"	                              ABD

10、钢结构的连接方法有 (      )。

A、焊缝连接       B、铆钉连接

C、螺栓连接         D、扣件连接                             ABC

11、下列选项中(      )属于其作用力与反作用力的性质。

A、大小不等        B、大小相等

C、方向    D、沿同一作用线相互作用                          BCD

12、熔断器是一种用于（     ）的电器元件，因为它结构简单、使用维护方便、体积小、价格低廉，所以得到广泛应用。

A、过载保护          B、断路保护

C、短路保护          D、漏电保护                             AC

13、常见的剖视图有（    ）。

A、全剖视图          B、半剖视图

C、局部剖视图        D、剖面                                ABC

14、构件承载能力应从（     ）等三个方面衡量。

A、足够的韧性   B、足够的刚度

C、足够的稳定性      D、足够的强度                         	BCD

15、零件图中常用的字母符号，M24×2——M是普通螺纹代号；24×2表示普通螺纹的（  ）

A、公称直径24mm   B、普通直径24mm

C、螺距是2mm     D、螺杆长24mm                          	 AC

16、钢管脚手架按搭设材料可分为（                       ）。                                                                                                     A、扣件式钢管脚手架     B、工具式脚手架

C、碗扣式钢管脚手架          D、落地式钢管脚手架           	ABC

17、下列哪些脚手架是按脚手架功能类型划分的脚手架（               ） 。                                                 A、结构工程作业脚手架   B、装修工程作业脚手架

C、模板支撑脚手架    D、落地式脚手架                      	ABC

18、双排脚手架连墙件的间距除应满足计算要求外还应（                     ）。                                                                    A、脚手架高度不大于50m时，竖向不大于3步距，横向不大于3跨距

B、脚手架高度不大于50m时，竖向不大于4步距，横向不大于4跨距

C、脚手架高度大于50m时，竖向不大于2步距，横向不大于3跨距

D、脚手架高度不大于50m时，竖向不大于2步距，横向不大于4跨距

AC

- 双排脚手架每一连墙件的覆盖面积应（                     ）                                                                                           A、架高不大于50m时，不大于40m2   B、架高不大于50m时，不大于50m2      C、架高大于50m时，不大于30m2   D、架高大于50m时，不大于27m2

AD

- 使用旧扣件时，应遵守下列有关规定（                      ）                                                                                        A、有裂缝、变形的严禁使用     B、有裂缝但不变形的可以使用

C、有变形但无裂缝的可以使用   D、出现滑丝的必须更换        	 AD

21、纵向水平杆（大横杆）的接头可以搭接或对接。搭接时有以下具体要求（                ）

A、搭接长度不应小于1m

B、等间距设置3个旋转扣件固定

C、端部扣件盖板边缘至搭接杆端的距离不应小于500mm

D、端部扣件盖板边缘至搭接杆端的距离不应小于100mm         	ABD

22、在脚手架使用期间，严禁拆除（                      ）。                                                                           A、主节点处的纵向横向水平杆

B、非施工层上，非主节点处的横向水平杆

C、连墙件            D、纵横向扫地杆	                        ACD

23、以下拆除脚手架的原则中，正确的是（                     ）。                                                                                                              A.先搭的后拆、后搭的先拆；  B.先拆上部，后拆下部；                                                                            C.主要杆件先拆、次要杆件后拆；   D.先拆外面，后拆里面；	    ABC

24、悬挑式脚手架依附的建筑结构应是(                        )。                                                                                        A、钢筋混凝土结构    B、钢结构

C、砖混结构          D、石结构	                             AB

25、以下哪些建筑施工中使用的安全网 （                ）

A、安全平网           B、安全立网

C、架间网             D、层间网	                             AB

26、脚手架搭设中使用的扣件形式有哪几种（                       ）。                                                                             A、直角扣件          B、对接扣件

C、旋转扣件          D、蝴蝶扣件	                            ABC

27、以下哪些是落地式钢管脚手架立杆接长的正确做法（                         ）。                                                                          A、立杆上的对接扣件应交错布置

B、各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3                                      C、相邻立杆的接头不应设置在同步内

D、立杆接长依据所使用的钢管而定，无须考虑接头位置	             ABC

28、以下哪些是刚性连墙件的正确做法（                            ）。                                                                                     A、连墙件与预埋件进行焊接

B、用短钢管、扣件、预埋钢管与建筑结构进行连接                                                                 C、用短钢管、扣件与建筑物承重墙体进行连接

D、用钢丝与建筑物连接	                                         ABC

29、以下哪些杆件是碗扣式脚手架使用的标准立杆（                     ）。                                                                        A、3.0m长立杆       B、2.4m长立杆

C、1.8m长立杆       D、2.0m长立杆	                         ABC

- 目前使用的附着式升降脚手架主要形式有（                       ）。                                                              A、导轨式           B、主套管式

C、 落地式          D、吊拉式                                  ABD

31、电力线路可以（      ）敷设。

A．沿地面          B．埋地

C．架空           D．沿钢支架                                 BC

32、电力线路防护的基本措施是（      ）。

A．保证安全操作距离        B．架设安全防护设施

C．设定警戒区域          D．悬挂警告标志牌                         AB

33、施工现场外电防护的技术措施包括（      ）。

A．绝缘                   B．屏护

C．安全距离               D．采用36V及以下安全特低电压             ABC

34、施工现场电工应承担临时用电工程的（      ）。

A．临时用电组织设计        B．巡检

C．维修                    D．拆除                                    BCD

35、按照《建筑施工现场临时用电安全技术规范》，施工现场临时用电达到下列哪些条件之一的，需要编制临时用电组织设计？（      ）

A．用电设备5台及以上

B．用电设备5台及以下

C．用电设备总容量50kW及以上

D．用电设备总容量50kW及以下　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　AC

36、配电箱、开关箱的配电原则是（      ）。

A. “三级配电、两级保护”原则。

B. 开关箱“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”原则。

C. 动力、照明配电分设原则。

D. “两级配电、两级保护”原则。　　　　　　　　　　　　　　　　  　　ABC

37、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220、380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定（      ）。

A. 采用三相供电                B. 采用三级配电系统

C. 采用TN-S接零保护系统       D. 采用二级漏电保护系统      　　　　ＢＣＤ

38、在下列场所，电源电压不应大于36V的是（      ）。

A. 隧道      B. 人防工程      C. 地下室       D. 露天    　　       　 ABC

39、建筑施工现场常备的消防器具有（      ）。

A．沙子        B．消防桶      C．消防锨      D．灭火器 　　        ＢＣＤ

40、 在房屋倒塌中的受伤人员，一般均表现为肢体受压。这种情况下的伤肢不应该（      ）。

A．热敷     B.局部按摩     C.用弹性绷带缠绕伤肢     D.抬高　　　　  ABD

41、 高层建筑发生火灾时，正确的做法有（      ）。

A.趁着火势不大跳楼逃生       B.利用个楼层消防器材扑灭初期火灾

C.互相帮助，共同逃生       D.积极行动，充分利用各种有利逃生的东西　　ＢＣＤ

42、 施工现场应急救援基本常识主要包括（      ）等。

A. 触电急救知识             B. 创伤救护知识

C. 火灾急救知识             D. 中风救护知识　　　　　　　　　　      ABC

43、当有电的电线触及人体引起触电时，不能采用其它方法脱离电源时，可用绝缘的物体，如（      ）等将电线移开，使人体脱离电源。

A．干燥的木棒      B．绝缘手套

C．潮湿的木棒      D．干燥的竹竿 　　　　　　　　　　　　　　　    　ABD

44、 一般地说，起火要有三个条件，即（      ）。

A．隔离物          B．可燃物

C．助燃物          D．点火源 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＢＣＤ

45 下列（      ）属于建筑施工特种作业人员。

A. 建筑电工                       B. 建筑架子工

C. 建筑起重信号司索工             D. 建筑施工技术员      　          A B C

46、一般临时设施中，（      ）为重点防火部位，每100m2应当配备两个10升的灭火器。

A．配电室        B．食堂          C．浴室        D．宿舍  　　　　 ＡＢＤ

47、施工现场应当制定（      ）等消防安全管理制度。

A．社区联防制度

B．用火用电制度、易燃易爆危险物品管理制度

C．消防设施维护保养制度、消防值班制度

D．消防安全检查制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＣＤ

48、 工程开工前，应对施工现场的临时消防设施进行设计，临时消防设施包括（      ）等。

A．灭火器

B．临时消防给水系统

C．临时消防应急照明

D．消防安全检查制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＢＣ

49、应设置室内临时室内消防给水系统的在建工程，各结构层均应设置（      ）。

A．灭火器             B．消防软管接口

C．消防水泵           D．室内消火栓快速接口　　　　　　　　　　　　ＢＤ

50、 施工现场的下列（      ）场所应配置灭火器。

A．动火作业场所                     B．自备发电机房

C．施工现场办公、生活用房           D．砂、石堆料场　　　　　　　ＡＢＣ

51、消防竖管的管径应根据（      ）进行计算确定

A．消防用水量         B．竖管给水压力

C．竖管材料           D．流速　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＢＤ

52、室外消防用水量应按（      ）的较大者确定

A．临建区消防用水量              B．在建工程临时室外消防用水量

C．木工房消防用水量              D．钢筋加工区消防用水量　　　　　　ＡＢ

53、常用的安全标志包括（      ）。

A．警告标志     B．禁止标志     C．指令标志     D．辅助标志　　　ＡＢＣ

54、下列属于警告标志的有（      ）。

A．当心吊物       B．禁止触摸

C．当心跌落       D．禁止通行　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＣ

55、下列属于禁止标志的有（      ）。

A．当心吊物       B．禁止触摸

C．当心跌落       D．禁止通行　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＤ

56、 下列属于指令标志的有（      ）。

A．必须戴防护眼镜       B．当心触电

C．必须戴防毒面具       D．当心跌落　　　　　　　　　　　　　　　ＡＣ

57、 凡是禁止、停止和有危险的器件、设备或环境，应涂以红色标记，如（      ）。

A．消防设备             B．防护栏杆

C．停止按钮和停车       D．仪表刻度盘上的极限位置刻度　　　　　　ＡＣＤ

58、 凡是在可以通行或安全情况下，应涂以绿色标记，如（      ）。

A．危险信号旗             B．机器的启动按钮

C．安全信号旗             D．机器的停止按钮　　　　　　　　　　　　ＢＣ

59、 凡是警告人们注意的器件、设备或环境，应涂以黄色标记。如（      ）

A．危险信号旗             B．防护栏杆

C．安全信号旗             D．警告信号旗　　　　　　　　　　　　　　ＢＣ

60、凡是警告人们注意的器件、设备或环境，应涂以黄色标记。如（      ）

A．危险信号旗             B．皮带轮及其防护罩的内壁

C．防护栏杆             D．警告信号旗　　　　　　　　　　　　　　ＢＣＤ

61、下列属于禁止标志的有（      ）

A．当心吊物           B．禁止用水灭火

C．禁止明火作业       D．禁止通行　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＣＤ

62、安全网在入库及库存时，要查验网上有两个不同的位置所附的法定的永久性标牌。在标牌上面标志着产品标志，（      ），制造厂名、制造批号、编号和日期、干态和湿态的网绳断裂强力，有效期限以及许可证编号。

A．材料规格     B．网目边长     C．负载高度     D．支撑架刚度　　　　ＡＢＣ

63、安全网搭设完毕，须经专职人员按（      ）三部分进行检查，认定合格后才可正式投入作用。

A．网        B．重量        C．支撑架        D．连接件　　　　　　　ＡＣＤ

64、安全网支撑架要具有足够的（      ），外观齐整而无损坏，系绳绑扎处无撑角或尖锐边缘绑扎点数符合规定。

A. 强度           B. 刚度         C. 尺寸        D. 稳定性　　　　　　ＡＢＤ

65、 使用过后拆下的网，要有专人作全面检验并签定合格使用的证明，方可（      ）。

A. 入库存放          B. 重新使用          C. 报废        D. 更换　　　　ＡＢ

66、安全网的检查内容包括：（      ）。

A. 网内不得存留建筑垃圾，网下可以堆积物品，网身不能出现严重变形和磨损，

B. 支撑架不得出现严重变形和磨损，其连接部位不得有松脱现象

C. 网与网之间及网与支撑架之间的连接点亦不允许出现松脱

D. 所有绑拉的螺都不能受严重的磨损或有变形　　　　　　　　　　　　ＢＣＤ

67、安全帽必须符合国家标准《安全帽》（GB-2811）的规定，此外，安全帽还应该具有（      ）的优点。

A. 重量轻       B. 重量大       C. 透气性好      D. 透气性差　　　　　ＡＣ

68、下列关于安全帽的使用说法正确的有（      ）

A. 凡进入施工现场的所有人员，都必须配戴安全帽

B. 作业中不得将安全帽脱下

C. 作业中不得将安全帽搁置一旁

D. 安全帽可以当坐垫使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＢＣ

69、下列关于安全带的说法正确的有（      ）

A. 安全带不使用时要妥善保管

B. 安全带不可接触高温

C. 安全带不可接触空气

D. 安全带不可接触明火　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＢＤ

70、台风、暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有（      ）现象，应立即修理完善。

A．违章        B．松动        C．变形        D．损坏                  BCD

71、高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有（      ），未经落实时不得进行施工。

A．安全思想教育          B．人身防护用品

C．技术交底              D．安全技术措施 	BD

72、临边防护栏杆的上杆应符合下列哪些规定？（      ）。

A．离地高度1.0～1.2m

B．离地高度0.5～0.6m

C．承受外力1000N

D．承受外力2000N                                                      AC

73、高处作业中的哪些工具和设施，必须在施工前进行检查，确认其完好，方可投入使用。（      ）

A．安全标志       B．工具       C．仪表       D．身体状况             ABC

74、悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况配置（      ）或其他安全设施。

A．平网           B．栏杆

C．防护栏网       D．安全警告标志                              BC

75、洞口防护必须设置下列哪些防护设施或其他防坠落的防护设施（      ）。

A．警戒区         B．牢固的盖板

C．防护栏杆      D．安全网                                         BCD

76、下列关于高空作业叙述正确的有（      ）。

A．在五层楼的室内作业属于高空作业

B．在五层楼的室内施工不一定属于高空作业

C．在五层楼高的室外施工属于高空作业

D．在五层楼高的室内施工不属于高空作业                                BC

77、从事高处作业的人员（      ）。

A.要佩戴安全帽、安全带等安全防护用具

B.衣着要厚重

C.脚下要穿软底防滑鞋

D.决不能穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑的靴鞋                              ACD

78、 下列（      ）属于建筑施工特种作业人员。

A. 建筑电工                       B. 建筑架子工

C. 建筑起重信号司索工             D. 建筑施工技术员                 ABC

79、 申请从事建筑施工特种作业的人员，应当具备下列基本条件。（      ）
　　   A. 年满18周岁且符合相关工种规定的年龄要求
　　   B. 经医院体检合格且无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷
　　   C. 初中及以上学历
　   　D. 高中及以上学历                                                   ABC

80、 建筑施工特种作业人员的考核内容应当包括（      ）。

A. 工程项目管理               B. 安全技术理论
　　    C. 实际操作　                 D. 工程经济                           Bc

81、 建筑施工特种作业人员的考核发证工作，由（      ）建设主管部门或其委托的考核发证机构（以下简称“考核发证机关”）负责组织实施。

A. 国务院                   B. 省人民政府

C. 自治区人民政府           D. 直辖市人民政府                       BCD

82、 持有资格证书的人员，应当受聘于（      ），方可从事相应的特种作业。

A. 建筑监理单位             B. 建筑设计单位

C. 建筑施工企业             D. 建筑起重机械出租单位                 CD

83、 建筑施工特种作业人员申请延期复核，应当提交下列材料：（      ）。
　   　A.身份证（原件和复印件）
　   　B.体检合格证明
　   　C.年度安全教育培训证明或者继续教育证明
　　   D.毕业证书                                                           ABC

84、 建筑施工特种作业人员在资格证书有效期内，有下列情形之一的，延期复核结果为不合格：（      ）。

A.超过相关工种规定年龄要求的

B.身体健康状况不再适应相应特种作业岗位的

C.对生产安全事故负有责任的

D.年内违章操作记录达3次(含3次)以上的

E.未按规定参加年变安全教育培训或者继续教育的                   ABCDE

85、 有下列情形之一的，考核发证机关应当注销资格证书：（      ）。
　　   A.依法不予延期的
　　   B.持证人逾期未申请办理延期复核手续的
　　   C.持证人死亡或者不具有完全民事行为能力的
　　   D.考核发证机关工作人员违法核发资格证书的                          ABC

86、下列关于脚手架基础的叙述不符合规范的有（      ）。

A.立杆底不垫垫板

B.回填土后土未夯实

C. 基础没有排水设施基础被水浸泡

D.作业层上施加荷载前进行基础检验                                   ABC

87、下列关于脚手架搭设的叙述不符合规范的有（      ）。

A. 剪力撑搭接长度为1.2m

B. 卸料平台与架体相连

C. 作业层脚手板未满铺

D. 脚手架未做防雷接地                                               BCD

88、拆架前在地上用绳子或铁丝先拉好围栏，没有（      ）场，外架不准拆除。

A.总工             B. 监护人

C. 安全员          D. 班组长                                        BCD

89、碗扣式钢管脚手架所用的钢管进场质量检查的重点是（      ）。

A.钢管管壁厚度

B.焊接质量

C.外观质量

D.钢管长度尺寸                                                       ABC

90、碗扣式钢管脚手架所用的可调底座和可调托撑丝杆进场质量检查的重点是（      ）。

A.直径                B.与螺母配合间隙

C.外观质量            D.材质                                      ABCD

91、遇到下列哪些特殊情况后，必须要对碗扣式钢管脚手架进行检查（      ）。

A.5级以上大风            B.大雨

C.大雪                    D.大雾                                     BC

92、碗扣式钢管脚手架拆除前应（      ）。

A. 全面检查脚手架的连接、支撑体系等是否符合构造要求

B. 进行有针对性的安全技术交底

C．清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物

D. 必须划出安全区，设置警戒标志                                     ABCD

93、下列关于碗扣式脚手架的拆除描述正确的是（      ）。

A.可以上下层同时拆除

B. 连墙件必须拆到该层时方可拆除

C. 拆除的构配件严禁抛掷

D. 拆除的构配件应分类堆放                                            BCD

94、下列关于碗扣式钢管脚手架搭设说法正确的是（      ）。

A. 组装时，要求最多两层向同一方向

B. 组装时，由中间向两边推进

C. 从两边向中间合拢组装

D. 组装以5-6人为一个小组为宜                                          AB

95、下列关于碗扣式钢管脚手架所用钢管的描述正确的是（      ）。

A. 应无裂纹

B. 可采用接长钢管

C. 应无凹陷

D. 应无锈蚀                                                          ACD

96、碗扣式钢管脚手架搭设,当组装完两层横杆后，应检查并调整（      ）。

A.水平框架的直角度        B.纵向直线度

C.纵向直角度              D.横杆的水平度                             ABD

97、碗扣式钢管脚手架的碗扣节点由上碗扣、下碗扣、（      ）构成。

A.立杆            B.横杆接头

C.横杆            D.上碗扣限位销                                   ABD

98、碗扣式钢管脚手架配件所用材料说法正确的有（      ）。

A.上碗扣应采用可锻铸铁或铸钢制造

B.可调底座应采用可锻铸铁或铸钢制造

C.下碗扣应采用可锻铸铁或铸钢制造

D.横杆接头应采用碳素铸钢制造                                       ABD

99、于碗扣式钢管脚手架所用碗扣的说法正确的有（      ）。

A.碗扣分上碗扣和下碗扣

B.下碗扣焊在钢管上

C.上碗扣对应地套在钢管上

D.碗扣内最多可同时装3个横杆接头                                   ABC

100、脚手架，挑梁结构及其锚固的验算内容包括（      ）。

A.存在有效支撑体系时悬挑梁的稳定性

B.悬挑梁锚固段压点处U型钢筋拉环或螺栓的强度

C.压点处楼板承受锚固负弯矩时的抗弯强度

D.悬挑梁前端支点下混凝土梁（板）的承载力                           BCD

101、于扣件式脚手架所用新钢管的检查验收说话正确的是（      ）。

A.应有质量检验报告

B.应有产品质量合格证

C.新钢管不应涂有防锈漆

D.不应有裂缝                                                       ABD

102、双排扣件式钢管脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，应先按规定设置（      ）加固。

A.剪刀撑                 B.抛撑

C.连墙件                 D.横向斜撑                               CD

103、脚手板铺设有规定要求，下列不符合项是（      ）。

A.铺满铺稳         B.可不满铺，但要铺稳

C.半铺铺稳        D.只要满铺，稳不稳不重要                        BCD

104、对接铺设应做到（      ）。

A接头处须设两根横向水平杆      B板头外伸130-150mm

C两板头外伸之和﹤300mm        D两板外伸之和﹥300mm               ABC

105、搭设、保证施工安全和运转方便，对钢管的正确要求是（      ）。

A.每根重量控制在25kg之内       B.小横杆长度﹥2200mm

C.钢管长≤6500mm                D.必须做防锈处理，严禁打孔       ACD

106、钢管脚手架所用扣件的基本形式有（      ）。

A.直角扣件                  B.三角扣件

C.对接扣件                   D.旋转扣件                           ACD

107、件属于扣件式钢管脚手架的有（      ）。

A.扣件                B.底座

C.门架                D.脚手板                                    ABD

108、工常用的脚手板有（      ）。

A竹脚手板            B木脚手板

C钢脚手板           D铁脚手板                                    ABC